实验室危险品管理办法

为了进一步加强实验室的安全管理，继续做好剧毒化学品、特定易制爆化学品、易制毒化学品等的管理工作，根据《浙江省教育厅办公室转发国务院安委会办公室关于江苏省南京市“7.28”地下丙烯管道爆燃事故有关情况通报的通知》的精神，就有关工作要求如下：

一、按规定做好剧毒化学品、易制毒化学品、特定易制爆化学品的购买审批工作。在申请购买时，请使用2010版的《浙江大学剧毒危险化学品申领单》（附件1，一式叁份）、《浙江大学特定易制爆化学品申领单》（附件2，一式叁份）、《浙江大学易制毒化学品申领单》（附件3，一式贰份），并要求规范填写。领用单上除了签名、盖章栏目外，其它栏都要求用计算机填写打印，不得涂改，其中表中“院系（单位）审核意见”由院系实验室秘书完成。

二、各院系对实验室（研究所）申领剧毒品进行登记，并规定使用剧毒品、特定的易制爆化学品的实验室必须配备保险柜（使用冰箱时须带双锁装置）。

三、加强剧毒化学品、特定的易制爆化学品在领取、使用和储存的管理，必须严格遵守“双人收发、双人运输、双人使用、双人双锁保管“的五双制度，取用后，立即将此类物品放回保险柜（或带双锁装置的冰箱）。及时做好使用登记工作，认真填写《浙江大学剧毒化学品实验使用登记表》（附件4）和《浙江大学特定易制爆化学品实验使用登记表》（附件5）。

四、严禁私自从外单位购买、获取剧毒品、特定的易制爆化学品，严禁私自将剧毒品、特定的易制爆化学品转让给外单位，杜绝发生因使用、管理不当而造成的各类安全事故。

五、切实做好危险化学品的贮存工作和标识工作，确保存放点通风、隔热、安全，实验室内不得存放大量或大桶的化学试剂。

六、化学品取用后，应随时盖上盖子，不得敞口放置，及时处理过期化学品。

七、气体钢瓶必须进行固定，可燃性气体与氧气等助燃气体不可混放，定期对气体连接管路进行检漏。做好气体钢瓶及气体管路的标识工作。

八、不得向下水道倾倒化学试剂和废液，不得随意排放有毒有害气体，化学废弃物不得和生活垃圾混放，需按照学校的有关规定，按时送学校规定的地点清运处置。