浙江省作物种质资源重点实验室

转基因生物实验室安全管理细则

为了加强农业转基因生物研究的管理，规范农业转基因生物实验研究的安全管理，根据中华人民共和国农业部令《农业转基因生物安全评价管理办法》的有关规定，特制定本管理细则。南京农业大学转基因实验研究均需按照本管理细则遵照执行。

一、总则

1.学校成立农业转基因生物安全小组，负责实验室农业转基因生物研究的安全管理以及转基因安全评价申报的审查工作。

2.转基因生物实验安全管理实行生物安全分级管理制。按照农业部有关规定，转基因研究者必须首先由实验室安全小组小组提出申请报校转基因生物安全小组审批并向农业部门转基因生物安全管理办公室报告，校农业转基因生物安全小组根据批复情况，审核备案。根据安全等级许可，发放转基因实验许可证。各转基因实验单位凭证并按有关规定开展实验研究。无转基因实验许可证不得进行转基因试验。转基因安全等级按照对人类、动植物、微生物和生态环境的危险程度，分为以下四个等级：安全等级Ⅰ：尚不存在危险；安全等级Ⅱ：具有低度危险；安全等级Ⅲ：具有中度危险；安全等级Ⅳ：具有高度危险。有关分级标准及管理审批权限按农业部有关文件执行。

4.学校农业转基因生物安全小组对根据《农业转基因生物安全评价管理办法》安全性评价结果为安全等级Ⅰ、安全等级Ⅱ者，当其具备相应安全设施和安全管理措施的可以核发转基因实验许可证。安全等级Ⅲ及以上者必须上报农业部和浙江省农业厅，由上级主管部门进行安全评价和审批。学校农业转基因生物安全小组无权进行评价和核发转基因实验许可证。

5.从境外引进农业转基因生物用于研究的，必须向学校农业转基因生物安全小组提出详细的报告，由学校向农业部提出申请，申请批准后，才能从事相应的研究工作。

6.学校支持各单位按照转基因安全管理的要求进行硬件建设和软件管理。并在学校层面予以协调。

二、转基因实验安全管理要求

7.开展农业转基因实验研究应具备与实验研究安全等级相适应仪器设备和设施条件，并应具备与相适应的安全管理措施。为防范转基因材料的环境扩散和无意识流失，应当配备对繁殖材料的灭活设备。有条件的要安装防盗门和监控设备。

8.各转基因试验单位根据转基因生物安全管理规定，制订本单位转基因生物安全管理制度及其他生物安全管理制度，所制订的安全管理制度要求分工明确，责任到人。

9.应设立转基因实验室门禁管理制度和转基因材料保管制度，非转基因实验室人员不得进入。严格执行转基因材料保管制度，防范转基因材料流失。

10.所有从事转基因实验人员应经过转基因生物安全培训和考核，使其了解转基因生物安全管理的职责、措施和要求。

11.学校农业转基因生物安全小组及各转基因试验单位要制定检查计划，定期开展监督检查，对违规行为及时予以纠正，情节严重的予以处罚。

12.要建立完整的实验室生物安全管理档案，包括：

（1）成立本单位转基因生物安全小组的文件，如有人员调整，应当有调整人员的文件；

（2）建立转基因安全管理责任制度的文件；

（3）内部定期检查计划及检查结果的记录，对违规情况的处理及整改情况；

（4）内部定期培训和考核计划、培训考核的记录、培训教材等。

13.各转基因试验单位应当明确规定安全控制措施以及预防事故的应急措施，做好安全监督记录。对实验室人员进出和材料进出的时间、数量、流向、经手人详细记录，并建立档案备查。

14.农业转基因生物在贮存、转移和销毁、灭活时，应当采取相应的安全措施，必须具备专门的设备或场所，制定专人管理并记录。

三、不同安全等级转基因试验的控制措施

15.安全等级Ⅰ控制措施的实验室和操作按一般生物学实验室的要求。

16.安全等级Ⅱ控制措施。实验室设施要求：除同安全等级Ⅰ的实验室要求外，还要求安装超净工作台、配备消毒设施和处理废弃物的高压灭菌设备。试验操作要求：除同安全等级Ⅰ的操作外，还要求：

（1）操作过程中尽可能避免气溶胶的产生；

（2）在实验室划定的区域内进行试验操作；

（3）废弃物要装在防渗漏、防碎的容器内，并进行灭活处理；

（4）基因操作时应穿工作服，离开实验室前必须将工作服等放在实验室内；

（5）防止与实验无关的一切生物如昆虫和啮齿类动物进入实验室。如发生有害目的基因、载体、转基因生物等逃逸、扩散事故，应采取应急措施。

17.安全等Ⅲ控制措施

（1）实验室设施要求：除同安全等级Ⅱ的实验室要求外，还要求：

① 实验室应设立在隔离区内并有明显警示标志，进入操作间应通过专门的更衣室，室内设有沐浴设施，操作间门口还应装自动门和风淋；配有高温高压来菌设施。

② 实验室内部的墙壁、地板、天花板应光洁、防水、防漏、防腐蚀；窗户密封。操作间应装有负压循环净化设施和污水处理设备。

（2）操作要求：除同安全等级Ⅱ的操作外，还要求：

① 进入实验室必须由项目负责人批准；进入实验室前必须在更衣室内换工作服，戴手套等保护用具；离开实验室前必须沐浴；不准穿工作服离开实验室，工作服必须经过高压灭菌后清洗；

② 工作台用过后马上清洗消毒；转移材料用的器具必须是双层、不破碎和密封的；使用过后的器皿、所有实验室内的用具远离实验室前必须经过灭菌处理；

③ 用于基因操作的一切生物、流行性材料应有专人管理并贮存在特定的容器内或设施内；

④ 安全控制措施应当向校农业转基因生物安全小组及省农业转基因生物安全委员会报告，经批准后按其要求执行。

18.安全等级Ⅳ控制措施。除严格执行安全等级Ⅲ的控制措施外，对其试验条件和设施以及试验材料的处理应有更严格的要求。安全控制措施应当向校农业转基因生物安全小组及省农业转基因生物安全委员会报告，经批准后按其要求执行。

19.安全等级Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的转基因生物，在废弃物处理和排放之前应当采取可靠措施将其销毁、灭活，以防止扩散和污染环境。发现转基因生物扩散、残留或者造成危害的，必须立即采取有效措施加以控制、消除，并向校农业转基因安全小组及农业行政主管部门报告。

20．从事转基因生物研究的任何单位和个人，都要接受学校管理部门及当地农业行政主管部门的监督检查，积极支持、配合，不得拒绝、阻碍监督检查人员依法执行职务。对违规行为应及时予以纠正，情节严重的予以取消转基因试验资格。并按有关规定给予处罚。

浙江省作物种质资源重点实验室

转基因生物田间试验实施细则

根据农业部《农业转基因生物安全管理条例》、《转基因农作物田间试验安全检查指南》及其相关管理规定的要求，为切实做好学校转基因生物田间试验安全管理工作，保障转基因生物田间试验安全、规范进行，防范转基因育种材料的流失，特制定本实施细则：

一、总则

1.学校成立学校农业转基因生物安全小组，由科研院设立专门机构，负责学校转基因生物田间试验安全管理与安全评价的申报、审核与检查工作；

2.从事农业转基因生物田间试验的单位或课题组，必须事先提出田间试验申请，通过安全评价，获得批准后，方能开展农业转基因生物田间试验工作；

3.开展农业转基因生物田间试验应指定专人负责安全管理，配备相应专职人员，应具备与试验相适应的仪器设备和设施条件；

4.转基因生物田间试验按农业部规定的生物安全等级标准进行分级管理，农业转基因生物分级按照对人类、动植物、微生物和生态环境的危险程度，分为以下四个等级：安全等级Ⅰ：尚不存在危险；安全等级Ⅱ：具有低度危险；安全等级Ⅲ：具有中度危险；安全等级Ⅳ：具有高度危险。有关分级标准及管理审批权限按农业部有关文件执行。

各试验项目必须具备与安全等级相适应的安全设施和措施，确保农业转基因生物研究的安全；

5.要建立农业转基因生物田间试验安全管理责任制度与实施细则，明确分工，责任到人；

6.对试验人员开展定期培训和考核，使其了解农业转基因生物田间试验安全管理的职责、措施和要求；

7.学校农业转基因生物田间试验安全管理部门应制定安全检查计划，定期开展监督检查，对违规行为及时予以纠正，情节严重的予以处罚；

8.应制定农业转基因生物安全事故紧急预案与应急措施，切实做好安全监督登记工作。对转基因材料的来源、进出时间、数量、流向、经手人等详细记录，并建立档案备查；

9.应配备繁殖材料的灭活设备如焚烧炉等，防止材料无意识流失，及环境传播；

10.农业转基因生物在贮存、转移、运输和销毁、灭活时，应当采取相应的安全管理和防范措施，具备特定的设备和场所，指定专人管理并记录；

11.安全等级Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ转基因生物，在废弃处理和排放之前应当采取可靠措施将其销毁、灭活，以防止扩散与污染环境。

12.从事农业转基因生物田间试验的单位或课题组应建立完整的生物安全管理档案，包括：

（1）转基因生物田间试验安全管理负责人和专职试验技术人员材料，如有人员调整，应有调整人员的文件材料；

（2）转基因生物田间试验安全管理责任制度文件；

（3）人员定期培训和考核计划、培训考核记录、培训材料等；

（4）田间试验全过程生物安全管理记录，包括试验方案、田间调查记录、试验报告、隔离方式与措施以及相关图片、表格等；

（5）转基因生物试验材料的保存地点与方式、出入库交接手续、剩余试验材料的处置情况等文件材料。

13.转基因生物田间试验收获部分试验材料，在包装上应有明显标识，须直接标注“××转基因”，收获部分试验材料应专库贮存、双门双锁双人保管，防止转基因试验材料意外流失。

14.从事转基因生物田间试验的部位或课题组应接受主管部门的监督检查，积极支持、配合，不得拒绝、阻碍监督检查人员依法执行职务。

二、安全控制措施

1.田间试验安全管理目标

（1）防止基因传播到自然环境（如花粉漂移）；

（2）防止在环境中残留或产生后代；

（3）防止引入饲料或食物链。

2.安全等级Ⅰ的控制措施

采取一般的生物隔离方法，将试验控制在必须的范围内。

3.安全等级Ⅱ控制措施

（1）在试验区建设相应的安全防护设施，建立登记制度，防止人、畜随意进入，并在醒目位置悬挂标识牌，保护公众知情权；

（2）采取适当隔离措施。保证空间距离隔离，水稻、小麦、大豆100米，棉花150米，玉米300米、油菜1000米等；时间隔离，大麦、小麦、棉花花期隔离20天以上，玉米花期隔离25天以上等；物理隔离，如玻璃温室、网罩、栅栏、屏障等。防止新基因传播到自然环境（如花粉漂移）；

（3）试验所用的工具和有关设施使用后，及时进行清洁与消毒处理；

（4）试验结束后，收获部分之外的残留植株应集中灭活销毁，畜栏、土壤等应进行彻底的消毒和处理，以防止转基因残留和存活；

（5）收获后试验点应依据植物种类制定监控期（休眠期），不种植同一物种的植物、开花前销毁任何可能为转基因植物的自生苗，防止产生后代；

（6）试验材料的运输，器具的清洁、繁殖材料的贮存、试验点残留材料的销毁，包括过量的植物材料、连根拔出的自生苗、疏花过程中摘出的花朵，收获后材料的贮存及销毁等，防止引入饲料或食物链。

4.安全等级Ⅲ、Ⅳ控制措施

（1）采取适当隔离措施，严禁无关人员、畜禽和车辆进入试验区。根据不同试验目的配备专用温室、网室、人工控制的工厂化养殖设施、专门容器以及有关杀灭转基因生物的设备和药剂等；

（2）对试验所用的工具和有关设施及时进行清洁与消毒处理。防止转基因生物带出试验区，利用除草剂、杀菌剂、灭剂消灭与试验无关的植物、昆虫、微生物及啮齿类动物等；

（3）采取最有效生物隔离措施，防止有关生物与试验区内的转基因生物杂交、转导、转化、接合寄生或转主寄生；

（4）采取严格的环境控制措施，如利用环境（湿度、水分、温度、光照等）限制转基因生物及其产物在试验区外的生存和繁殖，或将试验区设置在沙漠、高寒等地区使转基因生物一旦逃逸扩散后无法5生存；

（5）严格控制试验规模，必要时可随时将转基因生物销毁；

（6）试验结束后，收获部分之外的残留植株应集中灭活销毁，畜栏、土壤等应进行彻底的消毒和处理，以防止转基因残留和存活；

（7）安全控制措施应当向农业转基因生物安全委员会报告，经批准后按其要求执行。

三、应急措施

1.转基因生物发生意外扩散，应立即封闭事故现场，查清事故原因，迅速采取有效措施防止转基因生物继续扩散，并上报主管部门。

2.对已产生不良影响的扩散区，应暂时将区域内人员进行隔离和医疗监护。

3.对扩散区应进行追踪监测，直至不存在危险。

四、安全监督检查

1.田间试验安全检查主要是检查申请人是否按照农业部批准的要求进行转基因作物田间试验，重点是安全控制措施的实施情况。

2.转基因生物田间试验安全管理部门应认真履行监督检查职责，制定安全检查计划，定期开展监督检查，对违规行为及时予以纠正，情节严重的予以取消转基因试验资格，中止试验。并按有关规定给予处罚。

3.检查时间。应了解其转基因作物田间试验的详细情况及安全控制措施，确定田间检查的时间。检查要在播种期、生长期（异交作物、常异交作物应在开花前）、收获期或试验结束后四个时期内进行。

4.参加检查人员。学校职能部门进行田间现场检查时，应邀请技术专家参加。

5.检查方法。转基因作物田间试验检查采用研究课题组自查与职能部门检查相结合的方式进行。研究课题组按照《转基因作物田间试验安全自查表》，如实填写田间试验和安全措施落实情况；检查人员通过询问、查阅与试验有关的档案、记录、资料及要求研究课题组就有关安全问题作出说明；同时按照田间试验检查计划到试验现场进行核查，并填写《转基因作物田间试验安全检查工作表》，根据检查情况提出监控措施或建议，上报校农业转基因生物安全管理办公室。

6.检查内容。转基因作物田间试验检查要求在播种期、开花前、收获期或试验结束后4个时期内进行。检查人员除按农业部批准文件逐项核查外，可根据不同生育期，确定检查内容。

（1）播种期。主要检查试验材料的保存地点与方式、出入库交接手续、包装方式、试验地点、试验面积，根据试验方案检查安全控制措施落实情况，剩余试验材料的处置情况等；

（2）开花前。主要检查作物环境安全试验记录，包括试验方案、田间调查记录、试验报告等；隔离措施设置，包括试验边界标志、隔离带、花期去雄、去花、套袋、花期不遇等情况，以及试验范围等；

（3）收获期。主要检查试验材料的收获、保管、处置及植株残留物的灭活处理情况等；

（4）试验结束后。主要检查自生植物的去除措施及残留情况。